AL COMUNE DI RAGUSA
Sportello Unico per l’Edilizia – S.U.E.

Pratica edilizia C.E. n. _______________

DICHIARAZIONE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI
AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.M. 22 GENNAIO 2008 N. 37

Il/La sottoscritto ____________________________________________________________________
Codisce fiscale/ partiva IVA ______________________________________ residente/ con studio
in ________________ via ___________________________ n. ________ CAP ______________
tel. _______________ fax _________________ E.mail _________________________________
pec ___________________________________
Vista la legge 5 Marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
Visto il D. M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. A) della L. n. 248/2005 recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
IN QUALITA’ DI PROGETTISTA

Iscritto all’albo professionale dei/degli___________________________Albo/Ordine della Provincia di _______________________________ col n. _________ in relazione al progetto presentato per un intervento edilizio da realizzarsi in via/corso ____________________________
Avente per oggetto e tipologia ___________________________________________________________

Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE L’INTERVENTO
        è soggetto al deposito del progetto esecutivo degli impianti ai sensi dell’art. 11 del

        D.M. 37/08, in quanto vi sono impianti, come indicato nell’allegato “1”, che rientrano
        tra quelli di cui agli artt. 5 e 7 comma 2 del D.M. 37/08;
        non è soggetto al deposito del progetto esecutivo degli impianti, ai sensi dell’art. 11

        del D.M. 37/08, in quanto non vi sono impianti, come indicato nell’allegato “1”, che
        rientrano tra quelli di cui all’art. 5 del D.M. 37/08;

Ragusa_____________ Il Tecnico Progettista
        ____________________________
        ( timbro e firma)

ALLEGATO “1”
alla dichiarazione del progettista sull’esistenza o meno di impianti soggetti a progettazione obbligatoria

Tabella impianti				Casi di obbligatorietà di predisposizione e deposito del progetto indicati dal DM n. 37 del 21/1/2008			obbligatorio	non obbligatorio
ELETTRICI				(art. 5.2.a) Impianti elettrici di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del DM n. 37/98 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; (art. 5.2.b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori.
				(art. 5.2c) Impianti di cui all’art. 1 comma 2) lettera a) del DM n. 37/98, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq.
				(art. 5.2d) Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali esista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc.
RADIOTELEVISIVI, ELETTRONICI, ANTENNE, SCARICHE ATMOSFERICHE				(art. 5.2.e) Impianti di cui all’art. 1, comma 2), lettera b) del DM n. 37/98, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
RISCALDAMENTO				(art. 5.2.f) Impianti di riscaldamento di cui all’art. 1, comma 2) lettera c) del DM n. 37/98, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.
GAS				(art. 5.2.g) Impianti di cui all’art. 1, comma 2 lettera e) del DM n. 37/98, per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero o simili, compreso lo stoccaggio.
ANTINCENDIO				(art. 5.2.h) Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera g) del DM n. 37/98, se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
					TIPOLOGIA DI ISTANZA PRESENTATA
	PROGETTI OBBLIGATORI				Per i progetti indicati come obbligatori e in relazione al procedimento indicato: / Permesso di Costruire: / si allega progetto redatto da un tecnico abilitato ovvero dal responsabile tecnico dell’impresa / installatrice (D.M. 37/2008 - art. 11 - comma 2); / D.I.A.: / si allega progetto redatto da un tecnico abilitato (D.M. 37/2008 - art. 11 - comma 2);
	PROGETTI NON OBBLIGATORI				Per i progetti indicati come non obbligatori si DICHIARA che gli impianti non sono soggetti alla redazione del progetto di cui all’art. 5 c. 2 del DM n. 37/08.

		TABELLA CASI DI OBBLIGATORIETA’ PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI
			IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI PER TUTTE LE DESTINAZIONI D’USO / comma 2 dell'art. 1 del DM n. 37 del 22/1/2008
			Tipi di impianto			Obbligo di redazione dei progetti per:
			ELETTRICO			Utenze condominiali / Utenze domestiche di singole unità abitative con potenza > 6 KW o con sup. > 400 mq. / Unità immobiliari con ambienti soggetti a normativa CEI: / adibiti ad uso medico; / con pericolo di esplosione; / a maggior rischio di incendio. / Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri usi: / Utenze alimentate a tensione > 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione / Utenze alimentate in bassa tensione con potenza > 6 kW. / Utenze alimentate in bassa tensione se Sup. > 200 mq
			PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE			In edifici con volume > 200 mc.:
			RADIOTELEVISIVO, ANTENNE, ELETTRONICO			Quando coesistono con gli impianti elettrici con obbligo di progettazione
			RISCALDAMENTO			Se presenti canne fumarie collettive ramificate
			CONDIZIONAMENTO			Se la potenza P  40.000 frigorie/h
			LINEA GAS			Impianti caratterizzati da: / gas combustibili con portata termica > 50 kW / dotati di canne fumarie collettive ramificate / uso ospedaliero o simili, compreso lo stoccaggio
			ANTINCENDIO			Attività soggette al C.P.I. / sono previsti 4 o più idranti / sono previsti 10 o più apparecchi di rilevamento
			LAMPADE FLUORESCENTI A CATODO FREDDO			Se con potenza > 1.200 VA rese dagli alimentatori / se sono collegati ad impianti elettrici con obbligo di progetto

        Il Tecnico Progettista
Ragusa, _____________ ___________________
        ( timbro e firma)

NOTA BENE:
Il progetto degli impianti ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 è comunque obbligatorio in tutti i casi di installazione, trasformazione e/o ampliamento degli impianti stessi (art. 5).
Se la progettazione degli impianti non ricade negli obblighi di cui all’art. 5 - comma 2, il progetto stesso è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato sarà integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.